## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ БЛОЧНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (БТП)
Заказчик |  | Наименование организации
Адрес организации
Контактное лицо
|  | Телефон |  |  |  |  | Факс |  |  |  | E-mail
Наименование объекта
Расчетная тепловая мощность
Система отопления | [10 empty] | Гкал/ч (кВт) |  | ненужное зачеркнуть
Система ГВС | [10 empty] | Гкал/ч (кВт) |  | ненужное зачеркнуть
Система вентиляции | [10 empty] | Гкал/ч (кВт) |  | ненужное зачеркнуть
Высота здания с учетом техподполья | [10 empty] | м
Параметры греющего теплоносителя (вода)
Температурный график зимний (вход на БТП/выход от БТП) | [10 empty] | °С / °С
Температурный график летний (вход на БТП/выход от БТП) | [10 empty] | °С / °С
Давление в подающем трубопроводе (вход на БТП) | [10 empty] | МПа (атм) |  | ненужное зачеркнуть
Давление в обратном трубопроводе (выход от БТП) | [10 empty] | МПа (атм) |  | ненужное зачеркнуть
Параметры нагреваемого теплоносителя (вода)
ОТОПЛЕНИЕ
Схема подключения системы отопления (обязательно) |  |  | независимая (через теплообменник)
|  |  |  | без резерва |  |  |  | 2 ТО по 50% |  |  | 2 ТО по 100%
зависимая с 2-хходовым клапаном
зависимая с 3-хходовым клапаном
другое (указать в примечании)
Температура на входе в систему отопления | [10 empty] | °С
Температура на выходе из системы отопления | [10 empty] | °С
Максимальные потери давления в системе отопления | [10 empty] | кПа (атм) |  | ненужное зачеркнуть
Рабочее давление отопительных приборов | [10 empty] | кПа (атм) |  | ненужное зачеркнуть
Объем системы отопления | [10 empty] | л (м3) |  | ненужное зачеркнуть
ГВС
Схема подключения теплообменника ГВС (обязательно) |  |  |  |  | параллельная
двухступенчатая смешанная с моноблоком на две ступени
двухступенчатая смешанная с отдельными ТО на каждую ступень
Резервирование ТО |  |  | без резерва |  |  | 2 ТО по 50% |  |  |  | 2 ТО по 100%
Температура на входе в систему ГВС | [10 empty] | °С
Температура холодной воды на входе в теплообменник | [10 empty] | °С
Расход воды на циркуляцию ГВС | [10 empty] | %
Температура циркуляционной воды | [10 empty] | °С
Потери давления в циркуляционном контуре ГВС | [10 empty] | кПа (атм) |  | ненужное зачеркнуть
Давление водопроводной воды на входе в БТП | [10 empty] | МПа (атм) |  | ненужное зачеркнуть
Рабочее давление водоразборных приборов | [10 empty] | МПа (атм) |  | ненужное зачеркнуть
Вентиляция
Схема подключения системы вентиляции (обязательно) |  |  | независимая (через теплообменник)
|  |  |  | без резерва |  |  |  | 2 ТО по 50% |  |  | 2 ТО по 100%
зависимая с 2-хходовым клапаном
зависимая с 3-хходовым клапаном
другое (указать в примечании)
Температура на входе в систему вентиляции | [10 empty] | °С
Температура на выходе из системы вентиляции | [10 empty] | °С
Максимальные потери давления в системе вентиляции | [10 empty] | кПа (атм) |  | ненужное зачеркнуть
Рабочее давление приборов вентиляции | [10 empty] | кПа (атм) |  | ненужное зачеркнуть
Объем системы вентиляции | [10 empty] | л (м3) |  | ненужное зачеркнуть
Узел учета теплоносителя через теплосчетчик
| на вводе двухпоточный |  |  |  | контур отопления
| контур подпитки |  |  |  | контур ГВС
Узел учета расхода воды крыльчатым счетчиком
| расходомер холодной воды | [5 empty] | расходомер линии подпитки
Установка регулятора перепада давления прямого действия
| общий на вводе |  | греющий контур ГВС |  |  |  | греющий контур отопления |  |  |  |  | греющий контур ГВС+СО
Насосное оборудование
Количество |  |  |  |  | ГВС |  |  |  | отопление |  |  | подпитка
два одинарных насоса
сдвоенный насос
два насоса один на склад
без резерва
Наличие частотного преобразователя расхода
Электропитание
Напряжение электропитания |  |  |  | 1х230 В |  |  | 3х400 В
Характеристики помещения ИТП
Размер помещения (длина x ширина x высота) | [12 empty] | м
Монтажные проемы (ширина x высота) | [12 empty] | м
Примечание:
Дата ____________________ |  |  |  |  | Ф.И.О. подпись ___________________________ ____________